| № п/п | Инвестиционные проекты | Сметная стоимость проекта | в т.ч. по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей | 297 950 | 50 000 | 41 500 | 74 069 | 71 938 | 60 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Реконструкция магистральных тепловых сетей от кот.№11 до магазина "Риомаг" | 110 443 |  |  |  | 50 000 | 60 443 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция теплотрассы от здания милиции до пл.Богданова в мк-не Аэродром (Д800, 1000 м) | 49 976 |  |  | 29 976 | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Прокладка магистральной теплосети от кот.№10 до здания милиции (Д800, 1680 м) | 132 293 | 50 000 | 40 000 | 42 293 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Замена металлических труб теплотрасс на пластиковые от ТК-38 до ТК-45 (Д50-100, 600 м) | 5 238 |  | 1 500 | 1 800 | 1 938 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.  План реализации инвестиционной программы МУП «Тепловые сети» г. Гатчина (тыс. руб., с НДС)