Утверждаю:

Главный инженер

МУП «Тепловые сети» г.Гатчина

______________ В.А.Шарабакин

«____»______________2012г.

Сводный план закупок МУП «Тепловые сети» г.Гатчина.

| № п/п | Вид работ | Материал, количество | Календарный месяц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт котельного оборудования |  |
| 1 | Замена Na –катионитовых фильтров в котельной №9 | Труба Д89-70м, Д57-20м, Д25-10м, Д20-10м, краны шаровые Д80-20шт., Д50-8шт, фланцы Д80-20шт, Д50-10шт, отводы Д89-45шт, Д57-10шт, переход Д89-57-10шт, уголок L60-10м | июнь |
| 2 | Ремонт бака ГВС №3 котельной №10 | Согласно отчета по обследованию бака. |  |
| 3 | Ремонт мазутонасосной станции котельной №10. | Труба Д38-560м (спутник), труба Д57 – 160м. ( конденсатопровод от мазутопродогревателей баков ), труба Д32 -15м ( кондесатопровод от основных мазутоподогревателей), подогреватель мазута ПМ40-15 -1 шт., погружной мазутный насос в нулевую емкость – 1шт., шестеренчатый насос Ш40 – 1шт., конденсатоотводчик Д25 -5шт., Д40-5шт., Д50-5шт., теплоизоляция для паропроводов -1500п.м. | сентябрь |
| 4 | Замена экономайзера котла ДКВР 10/13 №1 котельной №10 | Экономайзер ЭП1-330 система ВТИ – 1шт. | август |
| 5 | Замена запорной арматуры на паропроводе в котельной №10. | Вентиля: Д32-10шт, Д40-10шт., Д50-10шт., Д80-12шт., Д100-6шт.,Д125-3шт.; паронит толщиной: 2мм -150кг, 3мм-200кг, 4мм-250кг | сентябрь |
| 6 | Замена запорной арматуры на внутреннем водопроводе котельной №11 | Коверные задвижки с фланцами и болтами Д300 – 5шт. | июль |
|  |  | Ремонт тепловых сетей |  |
| 7 | Капитальный ремонт теплотрассы по ул.К.Подрядчикова вдоль детского сада №10 | Труба в ППУ изоляции Д108 -75м, Д89-25м, термомуфта Д160-14шт., затвор поворотный Д150мм-2шт., редуктор для затвора Д150мм-2шт. | июнь |
| 8 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-394 до ж.д.№4 по ул.Гагарина | Труба в ППУ изоляции Д219-120м, труба в ППУ и оцинкованной изоляции -120м, термомуфты Д315-18шт., труба Д426-46м, краны шаровые Д80-4шт., Д50-6шт., фланцы Д80-4шт., Д50-12шт, отводы в ППУ изоляции Д219-4шт., отводы Д219-10шт., Д159 – 2шт., затворы Д150-2шт., переходы Д159-219 – 2шт, уголок ст.L50 – 60м., швеллер [ 14 -20м. | июнь |
| 9 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-394 до ж.д.№6 по ул.Хохлова | Труба в ППУ изоляции Д159 -80м, термомуфта Д250 – 16шт., труба Д325 -24м., краны шаровые Д80-4шт., Д50 - 4шт., фланцы Д80- 4шт, Д50-8шт., отводы в ППУ Д159 – 4шт., швеллер [ 14 -10м. | июнь |
| 10 | Замена запорной арматуры на теплотрассах от котельной №11 и ПИЯФ по адресу:пр.25Октября,д.61, 65,59, ул.Рощинская, д.9б, ул.К.Подрядчикова ,д.2, ул.Рощинская,д.13а | Краны шаровые: Д150мм- 2 шт., Д125мм – 6 шт., Д100мм – 8 шт., Д80мм – 6шт., Д50мм - 4шт. | июнь |
| 11 | Работы по теплоизоляции стыков на теплотрассах района №1. | Полиол – 200кг, изоционат - 250кг. | июнь |
| 12 | Замена запорной арматуры в элеваторных узлах и тепловых камерах на теплотрассах от котельной №6 по адресу: ул.Хохлова,д.23,29,7а,6,9, 4, 23а,19,17,13,13а,11а,15, | Краны шаровые сварные: Д50мм-15шт, Д80мм -6шт., Д40мм – 3шт. Краны шаровые фланцевые: Д32мм - 8шт. | июль |
| 13 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-29 до ТК-33 по Красноармейскому проспекту. | Труба в ППУ изоляции Д219 -360м, термомуфта Д315 – 50шт., краны шаровые Д100-2шт., Д80 - 4шт., затвор Д200 с редуктором, фланцами, шпильками – 2шт., швеллер [ 20-30м, компенсатор сильфонный Д200 – 4шт., бетон М200- 2м3. | июль |
| 14 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-49 до ТК-48 по ул.Григорина. | Труба в ППУ изоляции Д89 -110м, термомуфта Д160 – 14шт., краны шаровые Д80-1шт., Д50 - 1шт., фланцы Д50- 12шт., отводы в ППУ Д89 – 4шт. | июль |
| 15 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-25 до ТК-52 по пер.Конюшенный. | Труба в ППУ изоляции Д219 -240м, термомуфта Д315 – 28шт., краны шаровые Д80-2шт., Д50 - 2шт., швеллер [ 20-10м, компенсатор сильфонный Д200 – 2шт., отводы в ППУ изоляции Д219-6шт. | август |
| 16 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов в тепловых пунктах района №3. | Цилиндры фольгированные Rockwool: Alu 38*20 -100п/м, Alu 48*20 -100п/м, Alu 60*20 -200п/м, Alu 76*20 -200п/м, Alu 89*20- 300п/м, Alu 108*20 -300п/м, Alu 133*20 -100п/м; фольга -100рул., эмаль ПФ115-200кг. | август |
| 17 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов района №3. | Скорлупа полиуретановая: для труб Ду 500 – 300п/м, Ду150-100п/м, Ду125-100п/м, Ду100-100п/м, Ду80-200п/м, Ду65-100п/м, Ду50-100п/м; изопласт-200рул. | сентябрь |
| 18 | Замена запорной арматуры на трубопроводах района №3 | Затворы Д50-10шт., Д80-10шт., Д100-5шт., Д250-3шт. | август |
| 19 | Замена трубопроводов района №3. | Трубы в ППУ изоляции Д50-50м., Д80-40м. | август |
| 20 | Капитальный ремонт теплотрассы по подвалу ж.д.8а по ул.К.Маркса, Д219мм | Труба в ППУ и оцинкованной изоляции Д219-200м, шаровые краны Д100-2шт., Д80-2шт, Переходы Д219-159 – 2шт., скорлупа ППУ Д219 -20 шт. | август |
| 21 | Капитальный ремонт теплотрассы от поворота у II Павильона до ТК-154 у платформы «Татьянино» | Труба в ППУ изоляции Д426-270м, отводы в ППУ Д426-4шт., сильфонные компенсаторы Д400-2шт., швеллер [ 24-40м, термомуфты Д426-30шт. | июнь |
| 22 | Капитальный ремонт теплотрассы от ж.д.№18 по ул.Чехова до ж.д.№39 по ул.Володарского. | Труба в ППУ изоляции Д159-70м, Д108-40м, отводы в ППУ Д159-10шт., Д108-8шт, шаровые краны Д100-4шт., термомуфты Д100-6шт. | июль |
|  |  | Строительно-монтажные работы |  |
| 23 | Капитальный ремонт кровли помещений 4 этажа котельной №11 | Цемент -15тн, песок -50м3, изопласт -550м2, изопласт бронированный -550м2, лист оцинкованный -100м2, саморезы -500шт., доска 50х150х6 -1,5м3, гвозди 120-4кг, гвозди 70 -3 кг, пропан – 3 баллона. | сентябрь |
| 24 | Замена оконных рам котельной №8. | Доска 50х150х6 – 8м3, 25х150х6 – 3м3, гвозди 50 – 5кг, гвозди 70-20кг, гвозди 120 -15кг, саморезы 25,41,51,16 -400шт., шпингалеты -30шт., завертка -26шт., ручки-18шт.,стекло 3мм -120м2, гвозди стекольные -8кг, петли оконные-28шт, кирпич силикатный -550шт, цемент -300кг, песок -1м3, краска ПФ115-72кг. | июль |
| 25 | Замена оконных рам котельной №9 | Доска 50х150х6 – 12м3, 25х150х6 – 3м3, гвозди 50 – 10кг, гвозди 70-25кг, гвозди 120 -20кг, саморезы 25,41,51 -600шт., шпингалеты -40шт., завертка -30шт., ручки-30шт.,стекло 3мм -250м2, гвозди стекольные -10кг, петли оконные-42шт, краска ПФ115-120кг. | июль |
| 26 | Косметический ремонт помещений котельной №6 | Цемент – 3т, песок -8м3, плитка керамич.-80м2, клей для плитки -1,5тн, крестики-10уп., затирка-0,2тн., гипсокартон -60м2, профиль 27х28х3 – 60м, профиль 27х60х3-60м, саморезы 51,31,13 – 5000шт., штукатурка сухая -160м2, шпатлевка -400кг, сарматØ6-1000шт., краска водоэмульсия -500кг, краска ПФ-115-250кг, грунт -30кг, уайт-спирит -20кг, кисти-25шт., валики – 15шт, мел-300кг, колер -20бут., доска 50х150х6-10м3, доска 25х150х6 -8м3, гвозди 50,70,120-120кг, стекло 3мм-150м2, шпингалеты -40шт, завертка-40шт, ручки -30шт., замки дверные – 18шт., петли дверные – 16 шт., петли оконные – 40шт., гвозди стекольные – 5кг., профиль соединительный 27х60 – 20 шт., уголок 50х50х5 – 40п.м., профиль соединительный 27х60 – 20шт., швеллер №10 – 38м., арматура Д10мм-50м, армосетка Д5мм-18м2. | сентябрь, октябрь |
| 27 | Ремонт отливов на парапетах здания котельной №9. | Кирпич силикатный -1128шт., цемент – 1,2тн., песок -3,5м3, лист оцинкованный -50м2, саморезы 35 – 250шт., заклепки 3,2х8 – 300шт, полоса 40х4 – 18м. | сентябрь |
| 28 | Ремонт пола в котельной №8 | Плитка кафельная – 100м2, клей для плитки -400кг, затирка -40кг, крестики 2,5мм – 300шт., ровнитель пола -400кг, цемент -1,2тн, песок -4м3 | октябрь, ноябрь |
| 29 | Ремонт шиферной кровли котельной №6. | Доска 50х150х6 -4м3, 25х150х6-2м3, гвозди 70,100 – 80кг, лист оцинков. – 120м2, полоса 40х4мм – 25м., саморезы 35,25 -400шт., | июль |
| 30 | Замена оконных рам в котельной №6 | Доска: 50х150х6 -5м3, 25х150х6-2м3, гвозди: 50-20кг,70-25кг,100-15кг,120 – 20кг, саморезы 25,41,51,16 -500шт., шпингалеты- 28шт., завертка – 20шт, ручки -16шт., стекло 3мм-140м2, гвозди стекольные -9кг, петли оконные -28шт., кирпич силикатный -800шт, цемент -300кг, песок -1м3, краска ПФ115-56кг | июнь |
| Сводная заявка 2012г. |
|  | Лампа ЛБ-40 | 300шт |  |
|  | Лампа 60 Вт | 200шт |  |
|  | Светильник ЛПО 2*40 | 100шт |  |
|  | Светильник НСП | 100шт |  |
|  | Светильник Н4БН-150 | 100шт |  |
|  | Кабель ВВГ2*1,5 | 500м |  |
|  | Кабель ВВГ2*2,5 | 500м |  |
|  | Кабель ВВГ3*1,5 | 500м |  |
|  | Кабель ВВГ4*4 | 200м |  |
|  | Гофра 15 | 200м |  |
|  | Гофра 20 | 400м |  |
|  | Кабель-канал 15*15 | 200м |  |
|  | Текстолит 2мм,3мм,4мм | 50кг |  |
|  | Защитная оправа ( под СП2К) | 50шт |  |
|  | Изолента | 150шт |  |
|  | Стартеры 220v 80С | 300шт |  |
|  | Розетка наружн. | 100шт |  |
|  | Вилки (евро) | 100шт |  |
|  | Реле TRY-220YAC-CL | 60шт |  |
|  | Провод ПВС 2*1,5 | 500м |  |
|  | Стартер St1114 …40w | 50шт |  |
|  | Энергосберегающая лампа SPC 20WE27 | 200шт |  |
|  | Кабель ВВГ 4*6 | 500м |  |
|  | Кабель ВВГ 4*2,5 | 500м |  |
|  | Трансформатор тока Т-0,66 30/5 | 10шт |  |
|  | Амперметр SE-80 30/5 | 4шт |  |
|  | Трансформатор тока Т-0,66 50/5 | 10шт |  |
|  | Амперметр SE-80 50/5 | 6шт |  |
|  | Контактор эл/магн кт6033Б | 5шт |  |
|  | Кран шаровый ½ T-200C | 100шт |  |
|  | Автоматы АВВ 380В |  |  |
|  | -10А | 30шт |  |
|  | -16А | 30шт |  |
|  | -25А | 30шт |  |
|  | -40А | 30шт |  |
|  | Пускатели 2-ой,3-ей величины | 50шт |  |
|  | Автоматы АВВ220В |  |  |
|  | -3А | 20шт |  |
|  | -4А | 20шт |  |
|  | -6А | 20шт |  |
|  | Манометры |  |  |
|  | -10кгс/см2 | 50шт |  |
|  | -16кгс/см2 | 50шт |  |
|  | Уксусная кислота 0,1 н. стандарт-титр | 1 уп. |  |
|  | Соляная кислота 0,1 н. стандарт-титр | 1 уп. |  |
|  | Соляная кислота | 30 л. |  |
|  | Серная кислота 0,1 н. стандарт-титр | 80 уп. |  |
|  | Трилон Б 0,1 н. стандарт-титр | 33 уп. |  |
|  | Аммиак водный 25 % | 40 л. |  |
|  | Фенолфталеин | 0,1 кг |  |
|  | Калий гидроокись (КОН) | 0,1 кг |  |
|  | Ph-метрия стандарт-титр | 4 уп. |  |
|  | Кислота сульфосалициловая | 0,5кг |  |
|  | Натрия гидроокись (NaOH) стандарт-титр | 4 уп. |  |
|  | Глюкоза | 0,1 кг |  |
|  | Метиловый оранжевый индикатор | 0,1 кг |  |
|  | Эрихром черный | 0,05кг |  |
|  | Натрий уксуснокислый | 1 кг |  |
|  | Калий йодистый | 2 кг |  |
|  | Уксусная кислота ледяная | 2 кг |  |
|  | Крахмал растворимый | 0,2 кг |  |
|  | Тиосульфат (Na-серноватистокислый) стандарт-титр | 2 уп |  |
|  | Бочки пластиковые герметичные по 65л. | 5 шт. |  |
|  | Ph-метр | 8 шт. |  |
|  | Кондуктометр | 5 шт. |  |
|  | Кондуктометр – концентромер лабораторный АГАТ-2 | 1 шт. |  |
|  | Ареометр АЭ без пипетки 1,05-1,15г/см3 | 5 шт. |  |
|  | Марля нестерильная | 5 м. |  |
|  | Вата нестерильная | 1 кг |  |
|  | Перчатки резиновые тонкие №9 | 300 пар |  |
|  | Перчатки кислотощелочестойкие №9 | 50 пар |  |
|  | Колба мерная 250 мл плоскодонная | 25 шт. |  |
|  | Цилиндр мерный 100мл. | 12шт. |  |
|  | Цилиндр мерный 250мл | 10шт. |  |
|  | Цилиндр мерный 500мл | 10шт |  |
|  | Цилиндр мерный 1л. | 10шт. |  |
|  | Стаканы 50мл | 30шт. |  |
|  | Стаканы 100мл | 30шт. |  |
|  | Стаканы 200мл | 30шт. |  |
|  | Трубка медицинская Д 10 | 1кг |  |
|  | Трубка медицинская Д 12 | 1кг |  |
|  | Трубка медицинская Д 14 | 1кг |  |
|  | Воронки Д 20 мм | 30шт |  |
|  | Воронки Д 50 мм | 20шт |  |
|  | Бюретки 25мл | 30шт. |  |
|  | Бюретки 35мл | 30шт. |  |
|  | Стеклянные емкости с пробкой 100 мл | 20шт. |  |
|  | Оперативные журналы | 48шт. |  |
|  | Соль техническая (NaCl) | 4800тн |  |
|  | Спирт этиловый (технический) | 140л. |  |
|  | Гипохлорит натрия | 2040кг |  |
|  | «Фобос» котлочист антиминерал технический | 2000кг |  |
|  | Моющее средство для химической посуды | 50л |  |
|  | Сульфид натрия фасовка по 50 гр. | 2кг |  |
|  | Фильтровальная бумага Д 10 | 10пач. |  |
|  | Фильтровальная бумага Д 20 | 10пач. |  |
|  | Бумага А4 | 450 пач. |  |
|  | Бумага А3 | 15 пач. |  |
|  | Картриджи для принтера | 30 шт. |  |
|  | Тонер для заправки принтеров и копировальных аппаратов | 40шт. |  |
|  | Мыло туалетное | 300шт. |  |
|  | Порошок стиральный | 585шт. |  |
|  | Средство САНОКС | 200шт. |  |
|  | Средство Пемолюкс | 200шт. |  |
|  | Средство Фейри | 250шт. |  |
|  | Средство Мистер Мускул | 30шт. |  |
|  | Моющее средство Фэри | 300 шт. |  |
|  | Средство Крит | 20шт |  |
|  | Респиратор УБ-2К | 200 шт. |  |
|  | Респиратор У2-К | 300 шт. |  |
|  | Руковицы х/б | 2000 пар. |  |
|  | Перчатки спилковые | 100 пар. |  |
|  | Краги спилковые | 100 пар. |  |
|  | Перчатки резиновые, хозяйственные | 250 пар. |  |
|  | Краги спилковые для сварщика | 100 пар. |  |
|  | Туалетная бумага | 500шт. |  |
|  | Бумага | 1000 уп. |  |
|  | Изовер УРСА | 150 м3 |  |
|  | Веер для листьев | 100 шт |  |
|  | Веник сорго | 150шт |  |
|  | Грабли с черенком | 300шт |  |
|  | Лопата совковая | 300шт |  |
|  | Лопата штыковая | 200шт |  |
|  | Лопата для уборки снега | 10шт. |  |
|  | Грабли | 150шт. |  |
|  | Черенки для лопат | 250шт |  |
|  | Ветошь | 100кг |  |
|  | Лента оградительная | 2000м |  |
|  | Мешки полиэтиленовые | 150шт |  |
|  | Очки защитные | 50шт |  |
|  | Мыло хозяйственное | 1470шт |  |
|  | Электроды УОНИ 3,4 | 2т. |  |
|  | Полотенце бумажное | 100шт |  |
|  | Квитанция для оплаты за тепловую энергию | 1000шт |  |
|  | Журнал | 100шт |  |
|  | Табель учета рабочего времени | 1000шт. |  |
|  | Карточка учета материалов | 1000шт |  |
|  | Фирменный бланк | 1000шт. |  |
|  | Костюм х/б рабочий | 300шт |  |
|  | Жилет сигнальный | 200шт. |  |
|  | Сапоги резиновые | 150пар |  |
|  | Сапоги кирзовые | 300пар |  |
|  | Ботинки | 300пар |  |
|  | Халат | 35шт |  |
|  | Фартук прорезиненный | 5шт |  |
|  | Рукавицы утепленные | 250пар |  |
|  | Полотенце | 2000шт |  |
|  | Валенки | 100пар |  |
|  | Брюки утепленные | 100шт |  |
|  | Полушубок | 10шт |  |
|  | Каска защитная | 200шт |  |
|  | Плащ влагозащитный | 10шт |  |
|  | Катионит | 20м3 |  |
|  | Пропан | 70бал |  |
|  | Кислород | 270бал. |  |
|  | Углекислота | 2 бал. |  |
|  | Бетон | 50м3 |  |
|  | Песок | 250м3 |  |
|  | Щебень | 150м3 |  |